## Ark1
| Generel regulering. Basismodel for alle uden målinger. | Regulering med måling af N-min (frivillig). | Regulering med måling i vandløb eller dræn (frivillig).
Kvote på kvælstofudledning | Fastsættes ud fra det dyrkede areal på bedriften og den tilladelige udledning til den marine recipient.
Udvaskning fra rodzonen | Beregnes ud fra markplan (afgrøder, plantedække, kvælstofnorm og virkemidler på dyrkningsfladen). | Beregnes ud fra målt N-min.
Kvælstofretention før vandløb | Kortlagt. Korrigeres for virkemidler uden for dyrkningsfladen, der øger retentionen. Indfasning af mere detaljeret kortlægning over årrække. |  | Fastsættes ud fra målt udledning i vandløb.
Kvælstofudledning til vandløb | Beregnes ud fra udvaskning fra rodzonen x kvælstofretention før vandløb. |  | Udledning måles i vandløb eller større dræn ved godkendte målesteder.
Kvælstofretention i vandløbssystemet | Kortlagt.
Kvælstofudledning | Beregnes. Det vil fremgå af markplanen, om udledningskvoten er overholdt. | Beregnes. | Målt udledning ved målested korrigeres for retention i vandløbssystemet.