## Inddata
Inddata
Navn | Farmtest vanding 2013
Adresse | Videncenter for Landbrug ¦ Planteproduktion
Sted | Agro Foodpark 15, Skejby
Postnr og by | 8200 Århus N
Tlf. nr: | 87 40 50 00
Mobil
E-mail
Sagsnr:
Etableringsadresse | Udmarken 24, 7890
Log
2013-07-10 | Regneark ændret 10/7-2013, på "Tryktab".
Indsattryktabskalkulation for enkeltrør og for parallelle rørstrenge

## Tryktab
Farmtest vanding 2013
Videncenter for Landbrug ¦ Planteproduktion
Agro Foodpark 15, Skejby
8200 Århus N |  |  |  |  | Bilag 1
2013-07-10
| Etableringsadresse | Udmarken 24, 7890 |  |  | Sags nr | 0
Tryktabsberegning - vandingsanlæg
|  |  | Løsning 1 | Løsning 2 | Løsning 3 | Løsning 4
|  |  | 40 | 40 | 0 | 0
|  | Slangelængde | 300 | 300 | 0 | 0
|  |  | Ø-90 | Ø-100 | Ø-110 | Ø-110
| Komponent | Tryktab, mVs
| Dysetryk |  | 40 | 40 | 40 | 40
| Tab i maskinens slange, Ø-90 mm x 300 |  | 22
| Tab i maskinens slange, Ø-100 x 300 m |  | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0.43 | 5.5 | 2.365
Tab i maskinens slange, Ø-125 x 450 m
| Jordledning, Ø-125 mm x 450 m |  | 4 | 4
Jordledning, Ø-140
| Jordledning, Ø-160 x 750 m. |  |  |  |  | 4
| Tab i maskine, hydranter og bøjninger |  | 15 | 15 | 17 | 17
| Løftehøjde i boring, meter |  | 15 | 15 | 16 | 16
| Terrænstigning, meter |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Tryktab i alt |  | 96 | 85.9 | 73 | 77
| Tryktab ved jordoverfladen |  | 81 | 70.9 | 57 | 61
Pumpe
| Effektivitet |  | 70 | 70 | 70 | 78
| Nødvendig effekt, kW |  | 14.9475 | 13.3749 | 0 | 0
| Nødvendig effekt, hk |  | 20.309 | 18.1724 | 0 | 0
Bemærk: Endelig tryktabsberegning og pumpevalg kan først finde sted, når boringen er etableret og den er
blevet prøvepumpet på behørig vis.
Intern beregning
Tryktab PE-rør; beregning
| Ydelse | 60 | m3 / h
Rørstreng 1
| Diameter;d1-mm | 160 | mm
| Diameter;d2-mm | 150.2 | mm
| Længde; m | 100 | m
| Rør-areal, dm2 | 1.7719 | dm2
| Vandhastighed; m/sek | 0.94063 | m/sek
| k | 0.017 |  |  |  | 1 bar = 10197 mmH2O (Kilde: SBI nomogram 11, Tryktab i plastør, 1978)
| Tryktab; bar | 0.050071 | Bar
| Tryktab; mVs | 0.51057 | mVs
| Tryktab / 100 m rør | 0.51057 | mVs
Fordeling af vand i 2 parallelle rør - med forskellig diameter og forskellig længde
inkl. tryktab
| Samlet ydelse | 120 | m3/h
|  | Rørstreng 1 |  | Rørstreng 2
| Diameter;d1-mm | 140 | mm | 160 | mm
| Diameter;d2-mm | 131.4 | mm | 150.2 | mm
| Længde; m | 400 | m | 300 | m
| Deleforhold, ydelse; % | 38.2% |  | 61.8%
| Deleforhold; m3/ time | 45.84 |  | 74.16
| Rør-areal, dm2 | 1.3561 | dm2 | 1.7719 | dm2
| Vandhastighed; m/sek | 0.93899 | m/sek | 1.1626 | m/sek
| k | 0.017 |  | 0.017 |  | 1 bar = 10197 mmH2O (Kilde: SBI nomogram 11, Tryktab i plastør, 1978)
| Tryktab; bar | 0.22814 | Bar | 0.22948 | Bar
| Tryktab; mVs | 2.3264 | mVs | 2.34 | mVs
| Tryktab / 100 m rør | 0.58159 | mVs | 0.78 | mVs